Список объектов

по текущему ремонту жилищного фонда г.п.Новоельня на 2022 год

| Адрес дома | Вид работ | Ед. изм | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, рублей | Сроки выполне- ния работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | окончание |
| Источник финансирования: средства местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |
| Ул.Снитко д.6 | Ремонт мягкой кровли | М.кв. | 150 | 3000 | май | май |
| Ул.Дятловская д.11А |  |  | 50 | 1000 | июль | июль |
| Ул.Дятловская д.15А |  |  | 50 | 1000 | август | август |
| Ул.Дятловская д.5 |  |  | 150 | 3000 | июнь | июнь |
| Ул.Дятловская д.15А | Замена запорной арматуры | шт | 35 | 1220 | июль | июль |
| Ул.Красноармейская д.30 | Теплоизоляция труб системы отопления и ГВС | М.кв. | 100 40 | 1120 | май | август |
| Ул.Красноармейская д.45 |  |  |  |  | май | август |
| Ул.Снитко д.11А |  |  |  |  | май | август |
| Ул.Снитко д.6 |  |  |  |  | май | август |
| Ул.Снитко д.8 |  |  |  |  | май | август |
| Ул.Снитко д.8а |  |  |  |  | май | август |
| Ул.Снитко д.14А |  |  |  |  | май | август |
| Ул.Дятловская д.5 |  |  |  |  | май | август |
| Ул.Дятловская д.3 |  |  |  |  | май | август |
| Ул.Дятловская д.7 |  |  |  |  | май | август |
| Ул.Дятловская д.11А |  |  |  |  | май | август |
| Ул.Дятловская д.15 |  |  |  |  | май | август |
| Итого |  |  |  | 10340 |  |  |

Начальник участка                               А.А.Спасюк