Дзятлаўскі раённы

выканаўчы камітэт

Дзятлаўскае

раённае Унітарнае прадпрыемства

жыллЁва-камунальнай гаспадаркі

231471, г. Дзятлава, вул. Навагрудская, 4

тэл. (01563) 68-3-10, факс 68-3-12

E-mail: 21878@tut.by

р/р BY14AKBB30125629314524200000

ААТ «ААБ Беларусбанк, г. Мінск

код AKBBBY2X

УНП 500056293, ОКПО 03370329

Дятловский районный

исполнительный комитет

дятловское

районное унитарное предприятие

# жилищно-коммунального хозяйства

231471, г. Дятлово, ул. Новогрудская, 4

тел. (01563) 68-3-10, факс 68-3-12

E-mail: 21878@tut.by

р/с BY14AKBB30125629314524200000,

в ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск

код AKBBBY2X

УНП 500056293, ОКПО 03370329

_________________ № ___________________*

на   _____________ ад ___________________

ГО «ЖКХ Гродненской области»

О предоставлении информации

Дятловское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства направляет информацию о проделанной работе по сокращению потерь и неучтенных расходов воды за январь-декабрь месяц 2021 года согласно формам.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Директор

Дятловского РУП ЖКХ                                                      С.М.Луня

Миклаш 68315

*Реквизит не заполняется, дата и регистрационный индекс проставляется в РКК, прикрепленной к ЭД.

Информация о проделанной работе

по сокращению потерь и неучтенных расходов воды за ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2021г.

| Наименование организации | Поднято воды, тыс. куб. м |  | Технологические расходы, тыс. куб.м |  |  |  | Подано воды в сеть, тыс. куб. м |  | Отпущено воды, тыс. куб.м |  | Потери и неучтенные расходы воды, тыс. куб.м |  |  |  | Сокращение потерь (+/-) к _______ 2020 г. |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс.куб.м |  | % |  |  |  |  |  | тыс.куб.м |  | % |  |  |  |  |
|  | ___ 2020 г. | ______ 2021г. | ______ 2020 г. | ____ 2021 г. | ______ 2020 г. | ____ 2021 г. | ___ 2020 г. | ___ 2021 г. | ____ 2020 г. | ____ 2021 г. | _____ 2020 г. | ____ 2021 г. | ____ 2020 г. | ____ 2021 г. | тыс. куб.м | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Дятловское РУП ЖКХ | 849,38 | 886,03 | 35,67 | 48,73 | 4,2 | 5,5 | 813,71 | 837,3 | 714,2 | 733,19 | 99,51 | 104,11 | 11,72 | 11,75 | 0,03 |  |  |

Информация о перекачке сточных вод

| Наименование организации | за ЯНВАРЬ- ДЕКАБРЬ 2020 года |  |  |  |  |  |  | за ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2021 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пропущено сточных вод на очистные сооружения, тыс. м3 | в том числе от, тыс. м3: |  |  |  | сброшено сточных вод в поверхностные водные объекты, тыс. м3 | пропущено сточных вод на очистные сооружения, тыс. м3 | в том числе от, тыс. м3: |  |  |  | сброшено сточных вод в поверхностные водные объекты, тыс. м3 |
|  |  | населения | коммунально-бытовые | промышленные | других канализаций или отдельных канализационных сетей |  |  | населения | коммунально-бытовые | промышленные | других канализаций или отдельных канализационных сетей |  |
| Дятловское РУП ЖКХ | 535,81 | 414,09 | 102,73 | 18,99 | - | 383,89 | 558,62 | 408,36 | 134,01 | 16,25 | - | 371,89 |

Миклаш 8-1563-68-3-15

Расход электрической энергии на подъем и подачу воды

| Наименование организации | за ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2020 года |  |  |  |  | за ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2021 года |  |  |  |  | Снижение/увеличение факта 2021 г. к факту 2020 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подъем и подача воды в сеть, тыс. м3 | расход электроэнергии на подъем и подачу воды, тыс. кВт |  | удельный расход электроэнергии на подъем и подачу воды, кВтч/тыс.м3 |  | подъем и подача воды в сеть, тыс. м3 | расход электроэнергии на подъем и подачу воды, тыс. м3 |  | удельный расход электроэнергии на подъем и подачу воды, кВтч/тыс.м3 |  |  |
|  |  | по действующей норме | факт | по действующей норме | факт |  | по действующей норме | факт | по действующей норме | факт |  |
| Дятловское РУП ЖКХ | 849,38 | 543,6 | 505,6 | 640 | 595,3 | 886,03 |  |  |  |  |  |

Расход электрической энергии на перекачку и очистку сточных вод

| Наименование организации | за ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2020 года |  |  |  |  | за ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2021 года |  |  |  |  | Снижение/увеличение факта 2021 г. к факту 2020 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | перекачка и очистка сточных вод, тыс. м3 | расход электроэнергии на перекачку и очистку сточных вод, тыс. м3 |  | удельный расход электроэнергии на перекачку и очистку сточных вод, кВтч/тыс.м3 |  | перекачка и очистка сточных вод, тыс. м3 | расход электроэнергии на перекачку и очистку сточных вод, тыс. м3 |  | удельный расход электроэнергии на перекачку и очистку сточных вод, кВтч/тыс.м3 |  |  |
|  |  | по действующей норме | факт | по действующей норме | факт |  | по действующей норме | факт | по действующей норме | факт |  |
| Дятловское РУП ЖКХ | 535,81 | 331,7 | 302,2 | 619 | 564,0 | 558,62 |  |  |  |  |  |

Царук 8-1563-68-3-17

Юшкевич 8-01563-22-4-28